### Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

#### 1. Nazwa zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej bożnicy w Brzostku na budynek użyteczności publicznej, społecznej, kulturalnej, administracyjnej. ”

#### 2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot zamówienia dotyczy obiektu zlokalizowanego w miejscowości Brzostek, ul. Królowej Jadwigi, działka ewidencyjna nr 795, obręb Brzostek, gmina Brzostek, powiat dębicki, województwo podkarpackie.
Budynek znajduje się na terenie objętym opieką konserwatora zabytków oraz ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

#### 3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych oraz prawomocnego pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej:

- przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej bożnicy w Brzostku na obiekt o funkcji użyteczności publicznej, społecznej, kulturalnej, administracyjnej.

- prace restauratorskie i konserwatorskie z poszanowaniem oryginalnej substancji zabytkowej,

- dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

#### 4. Zakres opracowania dokumentacji

Zakres obejmuje m.in.:

- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (pomiar rzeczywisty) – z uwagi na brak archiwalnej dokumentacji obiektu.

- Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji.

- Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego:

  - branżę architektoniczno–budowlaną,

  - konstrukcyjną,

  - sanitarną (wod.–kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja),

  - elektryczną i teletechniczną,

  - zagospodarowanie terenu (zieleń, mała architektura, dojścia, podjazdy).

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, STWiORB, w wersjach papierowych po 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej format PDF, DWG, ATH.

- Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i uzgodnień, w tym konserwatorskich, przeciwpożarowych, sanitarno–higienicznych, BHP, gestorów sieci itp.

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.

#### 5. Zakres funkcjonalno-użytkowy planowanej inwestycji

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się m.in.:

- rozbudowę i przebudowę budynku dawnej bożnicy,

- nadbudowę części obiektu,

- renowację i konserwację elewacji z odtworzeniem historycznych detali,

- wymianę lub konserwację stolarki okiennej i drzwiowej,

- prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję budynku,

- remont, wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem materiałów zgodnych z historycznym charakterem obiektu, lub wykonanie nowego  dachu.

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu opaskowego,

- remont pomieszczeń wewnętrznych z zachowaniem oryginalnych elementów (drewniane stropy, posadzki, sztukaterie),

- modernizację instalacji wewnętrznych z zachowaniem wymogów konserwatorskich,

- dostosowanie obiektu do standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (winda/podnośnik, sanitariaty, dojścia),

- wykonanie klatki schodowej ewakuacyjnej,

- zagospodarowanie terenu (zieleń, nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, mała retencja – zbiorniki na wodę deszczową, zastosowanie OZE).

- Wykonanie pomieszczeń do przygotowania posiłków.

#### 6. Wymagania konserwatorskie

- Całość opracowania musi być uzgadniana z właściwym konserwatorem zabytków.

- Wygląd i forma elewacji, detale architektoniczne oraz materiały budowlane muszą być zatwierdzone przez konserwatora zabytków.

- Wszystkie rozwiązania projektowe muszą uwzględniać zachowanie oryginalnej struktury, detali architektonicznych i materiałów historycznych.

#### 7. Wymagania dotyczące dostępności

Projekt musi przewidywać pełne przystosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi (m.in. zapewnienie dostępności komunikacyjnej, windy, podjazdów, sanitariatów).

#### 8. Wymagania formalne dotyczące dokumentacji

- Dokumentacja ma być opracowana  trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu, trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, projekt techniczny w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (formaty: *.pdf, *.dwg, *.ath, .xls).

- Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w uzgodnieniach z Zamawiającym, konserwatorem zabytków i innymi instytucjami.

- Wykonawca zapewni nadzór autorski w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

#### 9. Wymagania wobec Wykonawcy

- Wykonawca musi posiadać doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowej dla obiektów zabytkowych lub objętych ochroną konserwatorską.

- W skład zespołu projektowego powinni wchodzić:

  - projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

  - projektant branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji wstępnej do akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego.

#### 10. Termin realizacji

Termin wykonania dokumentacji projektowo–kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Terminy pośrednie:

- koncepcja wraz z uproszczonym opisem technicznym – do 30 grudnia 2025 r.

- kompletna dokumentacja w celu uzyskania pozwolenia na budowę – do 31 lipca 2026 r.

- dokumentacja techniczna – 12 miesięcy od podpisania umowy

#### 11. Warunki odbioru dokumentacji

- Odbiór dokumentacji nastąpi po dostarczeniu kompletu opracowań w wersji papierowej i elektronicznej.

- Zamawiający dokona weryfikacji kompletności i zgodności z umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewentualnych uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od ich otrzymania.

#### 12. Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień)

- 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

- 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

- 71240000-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

- 71250000-5 – Usługi w zakresie opracowywania planów i rysunków technicznych

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 71242000-6 –  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

13. Dokumentacja fotograficzna obiektu.