OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA BECZKOWOZU NA WODĘ PITNĄ W RAMACH DOPOSAŻENIA GMINY BRZOSEK W SPRZĘT SŁUŻĄCY OCHRONIE LUDNOŚCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki beczkowozu na wodę pitną o pojemności ok. 5 000 l.
2. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wszystkie dostarczane elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, kompletne i gotowe do użytkowania.
2. Urządzenia i konstrukcje muszą być zgodne z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Każdy element wyposażenia musi posiadać wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
4. Dostawa obejmuje transport, rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Beczkowóz na wodę pitną o pojemności ok. 5 000 l (1 szt.)
Opis:
Zbiornik przeznaczony do przewozu wody pitnej, certyfikowany, przystosowany do poruszania się po drogach publicznych.
Parametry:
- Pojemność: ok. 5 000 l
- Układ poboru: min. 4 zawory z tyłu zbiornika
- Materiały z atestem do kontaktu z wodą pitną (stal nierdzewna )
- Opony i osie dostosowane do ciężaru całkowitego
- Oświetlenie LED zgodne z przepisami drogowymi
- Hamulec awaryjny: ręczny
- System czyszczenia: spust dolny, możliwość płukania wnętrza
- Masa własna dopasowana do DMC pojazdu
- Dokumentacja: instrukcja, certyfikaty, protokół odbioru
- Gwarancja: min. 12 miesięcy