OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA KONTENERA MIESZKALNEGO W RAMACH DOPOSAŻENIA GMINY BRZOSTEK W SPRZĘT SŁUŻĄCY OCHRONIE LUDNOŚCI
Zakup 1 sztuki kontenera mieszkalnego

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego kontenera mieszkalnego, wykonanego w technologii modułowej, przystosowanego do użytkowania całorocznego, wyposażonego w instalacje oraz elementy wykończenia zgodnie z poniższą specyfikacją.

Kontener ma być gotowy do użytkowania po ustawieniu na miejscu wskazanym przez Zamawiającego i podłączeniu mediów.

2. Konstrukcja kontenera
· Konstrukcja stalowa wykonana z profili stalowych 80 × 80 × 4 mm.

· Ściany oraz dach z płyt warstwowych o grubości ok. 100 mm.

· Wysokość wewnętrzna: 2,30–2,40 m.
3. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi:
· Drzwi aluminiowe o wymiarach ok. 110 × 210 cm.
Okna PCV:
· 2 × FIX 100 × 210 cm
· 1 × uchylno-rozwierne (RU) 80 × 110 cm
· 1 × uchylne (U) 50 × 50 cm
4. Instalacja elektryczna
Kontener musi posiadać kompletną instalację elektryczną, w tym:

· rozdzielnię elektryczną,
· min. 3 oprawy LED,

· min. 10 gniazd 230 V,
· 2 włączniki oświetlenia.
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

5. Sanitariaty (łazienka)
Kontener musi być wyposażony w kompletny moduł sanitarny, zawierający:

· WC kompakt,
· kabinę prysznicową ok. 90 cm,

· bojler elektryczny 100 l,
· umywalkę z szafką.

Pomieszczenie sanitarne musi być w pełni przygotowane do użytkowania.

6. Aneks kuchenny
Kontener musi zawierać zabudowę kuchenną obejmującą:

· szafki górne i dolne,
· lodówkę o wymiarach ok. 60 × 100 cm.
7. Wykończenie wnętrza
· Ściany i dach wykonane z płyt warstwowych.
· Na podłodze wykładzina PCV.

· Wybrane elementy wykończone okładziną drewnopodobną.
Wykończenie powinno umożliwiać natychmiastowe użytkowanie.

8. Wymagania dodatkowe
· Kontener musi być fabrycznie nowy.

· Dostawa obejmuje transport, rozładunek oraz ustawienie we wskazanym miejscu.

· Wszystkie urządzenia i instalacje muszą posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

9. Gwarancja
Wykonawca musi udzielić:
· min. 24 miesiące gwarancji na kontener i wyposażenie,

· min. 12 miesięcy gwarancji na urządzenia elektryczne i hydrauliczne.
